| 登封市人民医院 显微手术器械采购项目询价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价编号登医—202534 |  |  |  |  |
| 报价日期: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 单位:元 |  | 询价有效期：30日历天 |  |  |
| 投标公司(签章): |  |  |  |  |
| 联系人: |  |  | 联系电话: |  |
| 采购项目 | 显微手术器械一批 |  |  |  |
| 采购控制价 | 27000.00元（总价） |  |  | 备注 |
| 采 购 要 求 | - 1、要求提供新华、金钟、天松等知名品牌手术器械，适用于神经、血管吻合等手术。 - 2、医用不锈钢材质，支持高温高压及低温等离子灭菌消毒，重复使用。 - 3、提供医疗器械注册证。 - 4、质保期≥1年。 |  | 品牌： |  |
| 总价 | 大写： |  | 小写： |  |

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镊 | 160×0.3，直型，圆柄 | 把 | 9 |  |  |  |
| 2 | 显微镊 | 160×0.15，直型，圆柄 | 把 | 3 |  |  |  |
| 3 | 显微持针钳 | 160×0.4，直型，簧式 | 把 | 3 |  |  |  |
| 4 | 显微剪 | 160，直型，簧式 | 把 | 3 |  |  |  |
| 5 | 显微剪 | 160，弯型，簧式 | 把 | 3 |  |  |  |
| 6 | 精细手术剪 | 125，直尖，小血管 | 把 | 3 |  |  |  |
| 7 | 精细手术剪 | 125，弯尖，小血管 | 把 | 3 |  |  |  |
| 8 | 显微止血夹 | 20×1.2，直 | 个 | 12 |  |  |  |
| 9 | 显微止血夹 | 30×1，弯，结合式 | 只 | 12 |  |  |  |
| 10 | 显微止血夹 | 37×1，弯，结合式 | 支 | 12 |  |  |  |
| 11 | 皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 | 把 | 6 |  |  |  |
| 12 | 甲状腺拉钩 | 160，15×38/15×47 | 把 | 6 |  |  |  |
| 13 | 咬骨钳 | 180×3×20°，弯头，双关节 | 把 | 3 |  |  |  |
| 14 | 消毒盒 | 262×162×42 双层 | 个 | 3 |  |  |  |

器械清单：

询价承诺书

我方自愿参与该项目的采购，根据国家相关法律法规和询价文件的要求郑重承：

一、严格遵守国家法律法规及相关规定，合法经营。

二、全面履行询价文件的承诺，杜绝不正当竞争行为，作到诚实、守信。

三、我方保证联系人、联系电话等信息真实齐全，如单位、地址、联系人等发生变动及时通知贵方。

四、我方保证自觉接受并积极配合贵方有关监督检查和考核管理，如实反映情况。

五、我方如存在以下违约行为的，经调查属实，自愿接受解除响应人资格，列入不良行为记录名，1-3年内不参加贵单位组织的采购活动，并予以通报。

1、所提供的中标价格高于同期同质的市场价。

2、不履行询价中做出的承诺。

3、提供虚假材料以谋取中标，中标后提供虚假发票。

4、不积极配合有关部门监督及管理。

5、由于成交人的原因不与采购人签订合同。

6、与采购人、其他响应人串通。

六、如我方所投报价高于市场调查价，采购人有权不采购我方产品。

七、如我方违约，给采购人造成经济损失的，采购人有权按实际经济损失要求我方进行赔偿。

八、我方所提供的货物符合国家质量标准及相关行业对产品的要求。

九、本承诺书经我方代表签字并加盖公章后生效。

承诺方法定代表人：

（承诺方盖章）

法定代表人或授权人签字：

年    月   日