| 登封市人民医院灾备机房空调维保采购项目 询价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价编号登医—202541 |  |  |  |  |
| 报价日期: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 单位:元 |  | 询价有效期：30日历天 |  |  |
| 投标公司(签章): |  |  |  |  |
| 联系人: |  |  | 联系电话: |  |
| 采购项目 | 灾备机房空调维保 |  |  |  |
| 采购控制价 | 10000.00元（壹万元整） |  |  | 备注 |
| 采 购 内 容 | 需对灾备机房内2台华为精密空调进行维护保养及巡查，确保机房不发生停冷事件，保障基础设施和重要信息系统安全稳定运行。 - 对机房内精密空调系统进行定期巡检维护、保养、维修等开展技术服务保障工作。包含但不限于基础设施的日常巡检、运行建议、维护保养、故障处理、应急操作、设备维修、技术培训及应急演练，24小时技术支持等服务。负责定期更换精密空调所有问题部件(包括出现故障的、存在隐患的、老化的器件及易耗品：包括滤网、皮带，温湿度、压力、水位等各种传感器、内外机清洁等（不包含压缩机、风机、主板等核心部件），负责解决运维过程中发现的各种问题，直至问题解决。对设备（系统）提供一年四次的巡检保养，每3个月更换一次滤网，每年的3月至6月，每3周清洁一次室外机。服务期为2025年8月1日至2026年7月31日。 |  | 报价： |  |
| 说明： 1.本次询价项目采用一次性报价，所报价格为最终发票结算价。 2.响应人一旦提交符合要求的询价表，视同接受本表所述各项条款，成交后，响应人擅自变更或无故不提供中标产品，将按照相关规定进行处罚。 3.响应人应提供的有关资料：营业执照（经营资质需包含本项目需求）、详细的售后服务承诺书(原件)、法人委托书、技术参数表、详细报价清单、及其他各种资质证明、相关证件复印件以及投标人认为应附的材料并加盖公章。资料密封并在密封处加盖公司印章。 4.询价成交原则：综合考虑价格、售后服务等，符合采购要求提出最低报价的响应人，最终确定为成交人；若出现相同报价情况，提供最优惠条件的响应人最终确定为成交人。 5.询价截止时间2025年8月4日17：00，响应人应在询价截止时间之前将资料密封邮寄、快递或送达登封市人民医院招标采购办公室收，响应人因参与本次采购活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当自负责任，采购人免于承担上述责任或其他不良影响，（询价表必须单独密封，并在密封包装外注明本次询价项目名称，投标公司名称等字样，密封处加盖骑缝章，再同其他资料一起装入快递封套、信封、档案袋或其他包装内，不得单层密封包装）电话：0371-62897651。（快递、信件、邮寄件等因任何原因未在询价截止时间前送达指定地址的，均不予接受，采购人不承担因此造成的任何损失） 6.如对询价表的填写事宜如有不明之处，请拨打联系电话：0371-62897651。联系人：王礼鹏 |  |  |  |  |

询价承诺书

我方自愿参与该项目的采购，根据国家相关法律法规和询价文件的要求郑重承：

一、严格遵守国家法律法规及相关规定，合法经营。

二、全面履行询价文件的承诺，杜绝不正当竞争行为，作到诚实、守信。

三、我方保证联系人、联系电话等信息真实齐全，如单位、地址、联系人等发生变动及时通知贵。

四、我方保证自觉接受并积极配合贵方有关监督检查和考核管理，如实反映情况。

五、我方如存在以下违约行为的，经调查属实，自愿接受解除响应人资格，列入不良行为记录名，1-3年内不参加贵单位组织的采购活动，并予以通报。

1、所提供的中标货物的价格高于同期同质的市场价。

2、不履行询价中做出的承诺。

3、提供虚假材料以谋取中标，中标后提供虚假发票。

4、不积极配合有关部门监督及管理。

5、由于成交人的原因不与采购人签订合同。

6、与采购人、其他响应人串通。

六、如我方所投报价高于市场调查价，采购人有权不采购我方产品。

七、如我方违约，给采购人造成经济损失的，采购人有权按实际经济损失要求我方进行赔偿。

八、我方所提供的货物符合国家质量标准及相关行业对产品的要求。

九、本承诺书经我方代表签字并加盖公章后生效。

承诺方法定代表人：

（承诺方盖章）

法定代表人或授权人签字：

年    月   日